Technologies dans le stade

-Les 2 vannes : omniflots : cette vanne de 7 mètres de large permet d'alimenter la rivière artificielle.
 	   stockVide : cette vanne de 20 mètres de large permet le remplissage rapide de la réserve lorsque la marée est montante.

-Obstacles artificiels : ces obstacles mobiles sont posés manuellement.

-Micro ordinateur industriel : Composé d'une carte VME Motorola LX162 et des modules entrées sorties Industry Pack.

-Un terminal X : Il est dédié à l'interface Homme/machine, il possède un serveur Xwindow et deux clients locaux (Telnet+ et navigateur web).

-La carte LX162 se compose : un noyau temps réel NTR++, une agence réseau TCP/IP et un serveur web embarqué.

-un capteur radar de mesure de niveau d'eau CS476 : il permet de savoir quel niveau d'eau est présent dans la réserve. Comme les dimensions du bassin sont fixes et connues, nous pouvons déduire grâce à la profondeur de l'eau la quantité présente dans celui-ci.

-Une connexion internet : celle-ci permettra de connaitre les coefficients des marées, de récupérer les inscriptions…

-un débimètre pour mesurer le débit d’eau dans la rivière artificielle.